室内空气质量检测 控制指令表

指令：

5a11 查询温度空气质量光线强度设定值

5a12设置温度空气质量光线强度设定值

温度（1byte）空气质量（1nyte）光线强度（1byte）

温度报警值10-60度  预设（0x0A  0x3c）

空气质量设定值 1-5  1最好空气质量

光线强度  0 1 2  2很暗情况下开灯

5a12280401

5a13 设置灯是否跟随光线强度开关

00 手动    01自动

例如：5a1301   光感传感器控制灯亮灭

5a14 查询光感传感器 状态

5a15  00关灯   01开灯

手动关灯指令：5a1500

5a16 是否打开喇叭报警功能

5a1600  关闭喇叭报警功能

5a1601  打开喇叭报警功能

5a17 查询喇叭报警功能是否打开  结果显示为：0或1

5a18   手动控制喇叭

5a1800临时关闭喇叭   5a1801临时打开喇叭

说明：

报警值默认值：	温度		40度

空气质量  	4

光线强度 	1