## Slide 1: 实验三：双比环流量比值控制系统实验
一、实验目的
1．应用组态王形成比值控制系统。
2．掌握双闭环比值控制系统设计方法。
3．掌握双闭环比值控制系统参数整定方法。
二、实验设备
安装Kingview组态软件和KingACT软逻辑软件的计算机一台。

## Slide 2: 三、实验内容
        本试验由热水箱、冷水箱和混合水箱组成，要求冷、热水箱中的水以一定的流量比例进入混合水箱，以满足负载水流量和温度的要求。根据上述要求设计双闭环水量控制系统，实现冷水流量按照比例要求跟随热水流量的变化。双闭环流量控制系统原理框图如图所示。

## Slide 3: 四、 实验方法与步骤
1．启动KingACT运行系统，调入“冷热水比值控制”工程文件。并置于运行状态。
2．启动KingACT OPC服务器，装入“冷热水比值控制.PLC”工程文件，并置于运行状态。
3．启动组态王工程管理器，打开“冷热水比值控制”工程，并切换至运行状态，如图5-75所示。

## Slide 4
4．在无扰动的情况下，利用切投开关断开从流量对象的比值控制给定，分别整定热水和冷水控制回路，使其响应速度快而又没有超调。整定完成后，根据所需要的温度计算比值系数，投入比值控制。
5．修改主流量控制器的设定值，观察比值系统的响应特性。
6．分别为冷、热水增加扰动，观察控制系统响应特性。
7．为热水箱施加温度扰动，观察混合后液体的温度变化情况。

## Slide 5: 五、 实验报告要求
1．通过抓图拷屏的方法提交获得的实验曲线。
2．给出比值控制系统中不同K值时的阶跃响应曲线。
3．写出调节器参数整定过程。
4．根据扰动分别作用于主、从对象时系统输出的响应曲线，分析系统在阶跃扰动作用下的静、动态性能。
5. 分析PI调节器控制时，不同P和I值对系统性能的影响。

## Slide 6: KINGACT程序分析
对象模型

## Slide 7
液体比热容
液体比热容

## Slide 8
液体比热容
液体比热容
水箱比热容

## Slide 9: 液位计算

## Slide 11
水箱底面积

## Slide 12
水箱底面积
负载阀面积

## Slide 13: 扰动模型

## Slide 14
冷水扰动选择
冷水液位扰动

## Slide 15
热水扰动选择
热水液位扰动

## Slide 16
热水温度扰动选择
热水温度扰动量

## Slide 17: 比值+PID控制器

## Slide 19
手自动切换1

## Slide 20
手自动切换2

## Slide 21: KINGVIEW程序
数据词典

## Slide 24: 主画面

## Slide 25
矩形填充

## Slide 26
矩形填充
矩形填充