## 6..20测试1
测试配置: | 1.单电源5V供电；2.机械外壳接大地并与板子地隔离；3.测量截距3.162fa
序号 | 输入(pA) | 输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(pA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（pA）
1 | 1 | 0.2875 | 0.50001 | 0.086589 | 0.21251 | 0.91341
2 | 2 | 0.3043 | 0.56021 | 0.10507 | 0.25591 | 1.8949
3 | 3 | 0.5052 | 0.59543 | 1.0616 | 0.090232 | 1.9384
4 | 4 | 0.5393 | 0.62042 | 1.572 | 0.08112 | 2.428
5 | 5 | 0.5608 | 0.6398 | 2.0135 | 0.079002 | 2.9865
6 | 6 | 0.5771 | 0.65564 | 2.4292 | 0.078538 | 3.5708
7 | 7 | 0.5905 | 0.66903 | 2.8344 | 0.078527 | 4.1656
8 | 8 | 0.6021 | 0.68063 | 3.2394 | 0.078526 | 4.7606
9 | 9 | 0.6122 | 0.69086 | 3.6388 | 0.078656 | 5.3612
10 | 10 | 0.6214 | 0.70001 | 4.0454 | 0.078608 | 5.9546
11 | 11 | 0.411 | 0.70829 | 0.35889 | 0.29729 | 10.6411
12 | 12 | 0.414 | 0.71584 | 0.3715 | 0.30184 | 11.6285
13 | 13 | 0.429 | 0.7228 | 0.44153 | 0.2938 | 12.5585
14 | 14 | 0.435 | 0.72923 | 0.47311 | 0.29423 | 13.5269
15 | 15 | 0.439 | 0.73523 | 0.49541 | 0.29623 | 14.5046
16 | 16 | 0.444 | 0.74083 | 0.52476 | 0.29683 | 15.4752
17 | 17 | 0.448 | 0.7461 | 0.54949 | 0.2981 | 16.4505
18 | 18 | 0.451 | 0.75106 | 0.5688 | 0.30006 | 17.4312
19 | 19 | 0.455 | 0.75576 | 0.59561 | 0.30076 | 18.4044
20 | 20 | 0.457 | 0.76021 | 0.60948 | 0.30321 | 19.3905
21 | 21 | 0.461 | 0.76445 | 0.63821 | 0.30345 | 20.3618
22 | 22 | 0.465 | 0.76849 | 0.66829 | 0.30349 | 21.3317
23 | 23 | 0.47 | 0.77235 | 0.70788 | 0.30235 | 22.2921
24 | 24 | 0.475 | 0.77605 | 0.74983 | 0.30105 | 23.2502
25 | 25 | 0.478 | 0.7796 | 0.77618 | 0.3016 | 24.2238
26 | 26 | 0.483 | 0.783 | 0.82217 | 0.3 | 25.1778
27 | 27 | 0.488 | 0.78628 | 0.87089 | 0.29828 | 26.1291
28 | 28 | 0.493 | 0.78944 | 0.92249 | 0.29644 | 27.0775
29 | 29 | 0.5 | 0.79249 | 0.99991 | 0.29249 | 28.0001
30 | 30 | 0.504 | 0.79543 | 1.047 | 0.29143 | 28.953
31 | 31 | 0.506 | 0.79828 | 1.0714 | 0.29228 | 29.9286
32 | 32 | 0.512 | 0.80104 | 1.1481 | 0.28904 | 30.8519
33 | 33 | 0.515 | 0.80371 | 1.1884 | 0.28871 | 31.8116
34 | 34 | 0.517 | 0.8063 | 1.2161 | 0.2893 | 32.7839
35 | 35 | 0.52 | 0.80882 | 1.2588 | 0.28882 | 33.7412
36 | 36 | 0.523 | 0.81127 | 1.3031 | 0.28827 | 34.6969
37 | 37 | 0.527 | 0.81365 | 1.3645 | 0.28665 | 35.6355
38 | 38 | 0.53 | 0.81596 | 1.4124 | 0.28596 | 36.5876
39 | 39 | 0.534 | 0.81822 | 1.479 | 0.28422 | 37.521
40 | 40 | 0.536 | 0.82042 | 1.5134 | 0.28442 | 38.4866
41 | 41 | 0.538 | 0.82256 | 1.5487 | 0.28456 | 39.4513
42 | 42 | 0.54 | 0.82466 | 1.5848 | 0.28466 | 40.4152
43 | 43 | 0.539 | 0.8267 | 1.5666 | 0.2877 | 41.4334
44 | 44 | 0.541 | 0.8287 | 1.6031 | 0.2877 | 42.3969
45 | 45 | 0.544 | 0.83065 | 1.6594 | 0.28665 | 43.3406
46 | 46 | 0.548 | 0.83256 | 1.7376 | 0.28456 | 44.2624
47 | 47 | 0.549 | 0.83443 | 1.7578 | 0.28543 | 45.2422
48 | 48 | 0.549 | 0.83626 | 1.7578 | 0.28726 | 46.2422
49 | 49 | 0.55 | 0.83805 | 1.7781 | 0.28805 | 47.2219
50 | 50 | 0.552 | 0.8398 | 1.8195 | 0.2878 | 48.1805

## 6.20测试2
测试配置: | 采用3.162fA对数截距测量，5V单电源供电 |  |  |  |  | 3.官方默认配置
序号 | 输入(pA) | 输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(pA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（pA）
1 | 10 | 0.42 | 0.70001 | 0.39807 | 0.28001 | 9.6019
2 | 20 | 0.462 | 0.76021 | 0.6456 | 0.29821 | 19.3544
3 | 30 | 0.504 | 0.79543 | 1.047 | 0.29143 | 28.953
4 | 40 | 0.533 | 0.82042 | 1.462 | 0.28742 | 38.538
5 | 50 | 0.551 | 0.8398 | 1.7987 | 0.2888 | 48.2013
6 | 60 | 0.567 | 0.85564 | 2.1625 | 0.28864 | 57.8375
7 | 70 | 0.579 | 0.86903 | 2.4829 | 0.29003 | 67.5171
8 | 80 | 0.59 | 0.88063 | 2.8181 | 0.29063 | 77.1819
9 | 90 | 0.6 | 0.89086 | 3.162 | 0.29086 | 86.838
10 | 100 | 0.555 | 0.90001 | 1.8835 | 0.34501 | 98.1165
11 | 110 | 0.563 | 0.90829 | 2.0652 | 0.34529 | 107.9348
12 | 120 | 0.568 | 0.91584 | 2.1876 | 0.34784 | 117.8124
13 | 130 | 0.572 | 0.9228 | 2.2907 | 0.3508 | 127.7093
14 | 140 | 0.576 | 0.92923 | 2.3986 | 0.35323 | 137.6014
15 | 150 | 0.581 | 0.93523 | 2.5407 | 0.35423 | 147.4593
16 | 160 | 0.585 | 0.94083 | 2.6605 | 0.35583 | 157.3395
17 | 170 | 0.591 | 0.9461 | 2.8508 | 0.3551 | 167.1492
18 | 180 | 0.595 | 0.95106 | 2.9851 | 0.35606 | 177.0149
19 | 190 | 0.6 | 0.95576 | 3.162 | 0.35576 | 186.838
20 | 200 | 0.605 | 0.96021 | 3.3494 | 0.35521 | 196.6506
21 | 210 | 0.612 | 0.96445 | 3.6305 | 0.35245 | 206.3695
22 | 220 | 0.62 | 0.96849 | 3.9807 | 0.34849 | 216.0193
23 | 230 | 0.625 | 0.97235 | 4.2166 | 0.34735 | 225.7834
24 | 240 | 0.633 | 0.97605 | 4.6234 | 0.34305 | 235.3766
25 | 250 | 0.641 | 0.9796 | 5.0695 | 0.3386 | 244.9305
26 | 260 | 0.651 | 0.983 | 5.688 | 0.332 | 254.312
27 | 270 | 0.661 | 0.98628 | 6.3821 | 0.32528 | 263.6179
28 | 280 | 0.671 | 0.98944 | 7.1608 | 0.31844 | 272.8392
29 | 290 | 0.681 | 0.99249 | 8.0346 | 0.31149 | 281.9654
30 | 300 | 0.688 | 0.99543 | 8.7089 | 0.30743 | 291.2911
31 | 310 | 0.695 | 0.99828 | 9.4398 | 0.30328 | 300.5602
32 | 320 | 0.701 | 1.001 | 10.1149 | 0.30004 | 309.8851
33 | 330 | 0.706 | 1.0037 | 10.7143 | 0.29771 | 319.2857
34 | 340 | 0.711 | 1.0063 | 11.3491 | 0.2953 | 328.6509
35 | 350 | 0.715 | 1.0088 | 11.884 | 0.29382 | 338.116
36 | 360 | 0.719 | 1.0113 | 12.4441 | 0.29227 | 347.5559
37 | 370 | 0.721 | 1.0136 | 12.7339 | 0.29265 | 357.2661
38 | 380 | 0.724 | 1.016 | 13.1814 | 0.29196 | 366.8186
39 | 390 | 0.727 | 1.0182 | 13.6446 | 0.29122 | 376.3554
40 | 400 | 0.729 | 1.0204 | 13.9625 | 0.29142 | 386.0375
41 | 410 | 0.732 | 1.0226 | 14.4531 | 0.29056 | 395.5469
42 | 420 | 0.733 | 1.0247 | 14.6205 | 0.29166 | 405.3795
43 | 430 | 0.734 | 1.0267 | 14.7898 | 0.2927 | 415.2102
44 | 440 | 0.736 | 1.0287 | 15.1343 | 0.2927 | 424.8657
45 | 450 | 0.738 | 1.0307 | 15.4868 | 0.29265 | 434.5132
46 | 460 | 0.74 | 1.0326 | 15.8475 | 0.29256 | 444.1525
47 | 470 | 0.742 | 1.0344 | 16.2167 | 0.29243 | 453.7833
48 | 480 | 0.743 | 1.0363 | 16.4045 | 0.29326 | 463.5955
49 | 490 | 0.744 | 1.038 | 16.5944 | 0.29405 | 473.4056
50 | 500 | 0.745 | 1.0398 | 16.7866 | 0.2948 | 483.2134
51 | 510 | 0.747 | 1.0415 | 17.1776 | 0.29452 | 492.8224
52 | 520 | 0.748 | 1.0432 | 17.3765 | 0.29521 | 502.6235
53 | 530 | 0.75 | 1.0449 | 17.7812 | 0.29486 | 512.2188
54 | 540 | 0.751 | 1.0465 | 17.9871 | 0.29549 | 522.0129
55 | 550 | 0.752 | 1.0481 | 18.1954 | 0.29608 | 531.8046
56 | 560 | 0.753 | 1.0496 | 18.4061 | 0.29665 | 541.5939
57 | 570 | 0.754 | 1.0512 | 18.6192 | 0.29718 | 551.3808
58 | 580 | 0.755 | 1.0527 | 18.8348 | 0.29769 | 561.1652
59 | 590 | 0.756 | 1.0542 | 19.0529 | 0.29818 | 570.9471
60 | 600 | 0.758 | 1.0556 | 19.4967 | 0.29764 | 580.5033
61 | 610 | 0.759 | 1.0571 | 19.7225 | 0.29807 | 590.2775
62 | 620 | 0.76 | 1.0585 | 19.9509 | 0.29849 | 600.0491
63 | 630 | 0.761 | 1.0599 | 20.1819 | 0.29888 | 609.8181
64 | 640 | 0.762 | 1.0612 | 20.4156 | 0.29924 | 619.5844
65 | 650 | 0.763 | 1.0626 | 20.652 | 0.29959 | 629.348
66 | 660 | 0.763 | 1.0639 | 20.652 | 0.30092 | 639.348
67 | 670 | 0.765 | 1.0652 | 21.133 | 0.30022 | 648.867
68 | 680 | 0.765 | 1.0665 | 21.133 | 0.30151 | 658.867
69 | 690 | 0.766 | 1.0678 | 21.3777 | 0.30178 | 668.6223
70 | 700 | 0.767 | 1.069 | 21.6253 | 0.30203 | 678.3747
71 | 710 | 0.766 | 1.0703 | 21.3777 | 0.30426 | 688.6223
72 | 720 | 0.768 | 1.0715 | 21.8757 | 0.30347 | 698.1243
73 | 730 | 0.769 | 1.0727 | 22.129 | 0.30367 | 707.871
74 | 740 | 0.769 | 1.0739 | 22.129 | 0.30485 | 717.871
75 | 750 | 0.77 | 1.075 | 22.3852 | 0.30502 | 727.6148
76 | 760 | 0.771 | 1.0762 | 22.6445 | 0.30517 | 737.3555
77 | 770 | 0.772 | 1.0773 | 22.9067 | 0.30531 | 747.0933
78 | 780 | 0.773 | 1.0784 | 23.1719 | 0.30543 | 756.8281
79 | 790 | 0.775 | 1.0795 | 23.7117 | 0.30453 | 766.2883
80 | 800 | 0.776 | 1.0806 | 23.9862 | 0.30463 | 776.0138
81 | 810 | 0.776 | 1.0817 | 23.9862 | 0.3057 | 786.0138
82 | 820 | 0.778 | 1.0828 | 24.5449 | 0.30477 | 795.4551
83 | 830 | 0.778 | 1.0838 | 24.5449 | 0.30582 | 805.4551
84 | 840 | 0.777 | 1.0849 | 24.264 | 0.30786 | 815.736
85 | 850 | 0.779 | 1.0859 | 24.8292 | 0.30689 | 825.1708
86 | 860 | 0.78 | 1.0869 | 25.1167 | 0.30691 | 834.8833
87 | 870 | 0.779 | 1.0879 | 24.8292 | 0.30891 | 845.1708
88 | 880 | 0.776 | 1.0889 | 23.9862 | 0.3129 | 856.0138
89 | 890 | 0.774 | 1.0899 | 23.4402 | 0.31589 | 866.5598
90 | 900 | 0.779 | 1.0909 | 24.8292 | 0.31186 | 875.1708
91 | 910 | 0.782 | 1.0918 | 25.7017 | 0.30982 | 884.2983
92 | 920 | 0.784 | 1.0928 | 26.3004 | 0.30877 | 893.6996
93 | 930 | 0.785 | 1.0937 | 26.6049 | 0.3087 | 903.3951
94 | 940 | 0.786 | 1.0946 | 26.913 | 0.30863 | 913.087
95 | 950 | 0.787 | 1.0956 | 27.2246 | 0.30855 | 922.7754
96 | 960 | 0.786 | 1.0965 | 26.913 | 0.31046 | 933.087
97 | 970 | 0.786 | 1.0974 | 26.913 | 0.31136 | 943.087
98 | 980 | 0.789 | 1.0983 | 27.8588 | 0.30925 | 952.1412
99 | 990 | 0.787 | 1.0991 | 27.2246 | 0.31213 | 962.7754
100 | 1000 | 0.789 | 1.1 | 27.8588 | 0.31101 | 972.1412

## 6.20测试3
测试配置: | 测试配置:采用3.162fA对数截距测量，5V单电源供电
序号 | 输入(nA) | 输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(nA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（nA）
1 | 1.1 | 0.702 | 1.1083 | 0.010232 | 0.40629 | 1.0898
2 | 1.2 | 0.715 | 1.1158 | 0.011884 | 0.40084 | 1.1881
3 | 1.3 | 0.721 | 1.1228 | 0.012734 | 0.4018 | 1.2873
4 | 1.4 | 0.725 | 1.1292 | 0.013334 | 0.40423 | 1.3867
5 | 1.5 | 0.728 | 1.1352 | 0.013803 | 0.40723 | 1.4862
6 | 1.6 | 0.73 | 1.1408 | 0.014124 | 0.41083 | 1.5859
7 | 1.7 | 0.732 | 1.1461 | 0.014453 | 0.4141 | 1.6855
8 | 1.8 | 0.735 | 1.1511 | 0.014961 | 0.41606 | 1.785
9 | 1.9 | 0.736 | 1.1558 | 0.015134 | 0.41976 | 1.8849
10 | 2 | 0.736 | 1.1602 | 0.015134 | 0.42421 | 1.9849
11 | 2.1 | 0.739 | 1.1645 | 0.015666 | 0.42545 | 2.0843
12 | 2.2 | 0.739 | 1.1685 | 0.015666 | 0.42949 | 2.1843
13 | 2.3 | 0.741 | 1.1724 | 0.016031 | 0.43135 | 2.284
14 | 2.4 | 0.739 | 1.176 | 0.015666 | 0.43705 | 2.3843
15 | 2.5 | 0.739 | 1.1796 | 0.015666 | 0.4406 | 2.4843
16 | 2.6 | 0.739 | 1.183 | 0.015666 | 0.444 | 2.5843
17 | 2.7 | 0.741 | 1.1863 | 0.016031 | 0.44528 | 2.684
18 | 2.8 | 0.739 | 1.1894 | 0.015666 | 0.45044 | 2.7843
19 | 2.9 | 0.739 | 1.1925 | 0.015666 | 0.45349 | 2.8843
20 | 3 | 0.74 | 1.1954 | 0.015848 | 0.45543 | 2.9842
21 | 3.1 | 0.739 | 1.1983 | 0.015666 | 0.45928 | 3.0843
22 | 3.2 | 0.741 | 1.201 | 0.016031 | 0.46004 | 3.184
23 | 3.3 | 0.741 | 1.2037 | 0.016031 | 0.46271 | 3.284
24 | 3.4 | 0.742 | 1.2063 | 0.016217 | 0.4643 | 3.3838
25 | 3.5 | 0.74 | 1.2088 | 0.015848 | 0.46882 | 3.4842
26 | 3.6 | 0.741 | 1.2113 | 0.016031 | 0.47027 | 3.584
27 | 3.7 | 0.74 | 1.2136 | 0.015848 | 0.47365 | 3.6842
28 | 3.8 | 0.738 | 1.216 | 0.015487 | 0.47796 | 3.7845
29 | 3.9 | 0.739 | 1.2182 | 0.015666 | 0.47922 | 3.8843
30 | 4 | 0.739 | 1.2204 | 0.015666 | 0.48142 | 3.9843
31 | 4.1 | 0.738 | 1.2226 | 0.015487 | 0.48456 | 4.0845
32 | 4.2 | 0.741 | 1.2247 | 0.016031 | 0.48366 | 4.184
33 | 4.3 | 0.742 | 1.2267 | 0.016217 | 0.4847 | 4.2838
34 | 4.4 | 0.741 | 1.2287 | 0.016031 | 0.4877 | 4.384
35 | 4.5 | 0.739 | 1.2307 | 0.015666 | 0.49165 | 4.4843
36 | 4.6 | 0.739 | 1.2326 | 0.015666 | 0.49356 | 4.5843
37 | 4.7 | 0.736 | 1.2344 | 0.015134 | 0.49843 | 4.6849
38 | 4.8 | 0.738 | 1.2363 | 0.015487 | 0.49826 | 4.7845
39 | 4.9 | 0.739 | 1.238 | 0.015666 | 0.49905 | 4.8843
40 | 5 | 0.736 | 1.2398 | 0.015134 | 0.5038 | 4.9849

## 6.20测试4
测试配置: | 采用3.162fA对数截距测量，5V单电源供电
序号 | 输入(nA) | 输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(nA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（nA）
1 | 1 | 0.738 | 1.1 | 0.015487 | 0.36201 | 0.98451
2 | 2 | 0.74 | 1.1602 | 0.015848 | 0.42021 | 1.9842
3 | 3 | 0.745 | 1.1954 | 0.016787 | 0.45043 | 2.9832
4 | 4 | 0.755 | 1.2204 | 0.018835 | 0.46542 | 3.9812
5 | 5 | 0.771 | 1.2398 | 0.022644 | 0.4688 | 4.9774
6 | 6 | 0.791 | 1.2556 | 0.028508 | 0.46464 | 5.9715
7 | 7 | 0.698 | 1.269 | 0.0097715 | 0.57103 | 6.9902
8 | 8 | 0.723 | 1.2806 | 0.013031 | 0.55763 | 7.987
9 | 9 | 0.738 | 1.2909 | 0.015487 | 0.55286 | 8.9845
10 | 10 | 0.736 | 1.3 | 0.015134 | 0.56401 | 9.9849

## 6.20测试5
测试配置: | 采用3.162fA对数截距测量，5V单电源供电
序号 | 输入(nA) | 输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(nA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（nA）
1 | 10 | 0.785 | 1.3 | 0.026605 | 0.51501 | 9.9734
2 | 20 | 0.89 | 1.3602 | 0.089117 | 0.47021 | 19.9109
3 | 30 | 0.971 | 1.3954 | 0.22644 | 0.42443 | 29.7736
4 | 40 | 1.036 | 1.4204 | 0.47859 | 0.38442 | 39.5214
5 | 50 | 1.065 | 1.4398 | 0.66829 | 0.3748 | 49.3317
6 | 60 | 1.105 | 1.4556 | 1.0592 | 0.35064 | 58.9408
7 | 70 | 1.151 | 1.469 | 1.7987 | 0.31803 | 68.2013
8 | 80 | 1.185 | 1.4806 | 2.6605 | 0.29563 | 77.3395
9 | 90 | 1.211 | 1.4909 | 3.5889 | 0.27986 | 86.4111
10 | 100 | 1.233 | 1.5 | 4.6234 | 0.26701 | 95.3766
11 | 110 | 1.253 | 1.5083 | 5.8205 | 0.25529 | 104.1795
12 | 120 | 1.272 | 1.5158 | 7.2437 | 0.24384 | 112.7563
13 | 130 | 1.291 | 1.5228 | 9.0149 | 0.2318 | 120.9851
14 | 140 | 1.303 | 1.5292 | 10.3505 | 0.22623 | 129.6495
15 | 150 | 1.313 | 1.5352 | 11.6135 | 0.22223 | 138.3865
16 | 160 | 1.322 | 1.5408 | 12.8814 | 0.21883 | 147.1186
17 | 170 | 1.34 | 1.5461 | 15.8475 | 0.2061 | 154.1525
18 | 180 | 1.349 | 1.5511 | 17.5777 | 0.20206 | 162.4223
19 | 190 | 1.357 | 1.5558 | 19.2736 | 0.19876 | 170.7264
20 | 200 | 1.365 | 1.5602 | 21.133 | 0.19521 | 178.867
21 | 210 | 1.375 | 1.5645 | 23.7117 | 0.18945 | 186.2883
22 | 220 | 1.384 | 1.5685 | 26.3004 | 0.18449 | 193.6996
23 | 230 | 1.393 | 1.5724 | 29.1717 | 0.17935 | 200.8283
24 | 240 | 1.402 | 1.576 | 32.3565 | 0.17405 | 207.6435
25 | 250 | 1.41 | 1.5796 | 35.4782 | 0.1696 | 214.5218
26 | 260 | 1.4187 | 1.583 | 39.2159 | 0.1643 | 220.7841
27 | 270 | 1.424 | 1.5863 | 41.6833 | 0.16228 | 228.3167
28 | 280 | 1.43 | 1.5894 | 44.6644 | 0.15944 | 235.3356
29 | 290 | 1.436 | 1.5925 | 47.8588 | 0.15649 | 242.1412
30 | 300 | 1.443 | 1.5954 | 51.8754 | 0.15243 | 248.1246
31 | 310 | 1.449 | 1.5983 | 55.5855 | 0.14928 | 254.4145
32 | 320 | 1.454 | 1.601 | 58.8792 | 0.14704 | 261.1208
33 | 330 | 1.459 | 1.6037 | 62.368 | 0.14471 | 267.632
34 | 340 | 1.465 | 1.6063 | 66.8285 | 0.1413 | 273.1715
35 | 350 | 1.47 | 1.6088 | 70.7884 | 0.13882 | 279.2116
36 | 360 | 1.474 | 1.6113 | 74.1245 | 0.13727 | 285.8755
37 | 370 | 1.479 | 1.6136 | 78.5167 | 0.13465 | 291.4833
38 | 380 | 1.483 | 1.616 | 82.217 | 0.13296 | 297.783
39 | 390 | 1.488 | 1.6182 | 87.0887 | 0.13022 | 302.9113
40 | 400 | 1.493 | 1.6204 | 92.249 | 0.12742 | 307.751
41 | 410 | 1.497 | 1.6226 | 96.5966 | 0.12556 | 313.4034
42 | 420 | 1.502 | 1.6247 | 102.3203 | 0.12266 | 317.6797
43 | 430 | 1.506 | 1.6267 | 107.1425 | 0.1207 | 322.8575
44 | 440 | 1.51 | 1.6287 | 112.192 | 0.1187 | 327.808
45 | 450 | 1.514 | 1.6307 | 117.4794 | 0.11665 | 332.5206
46 | 460 | 1.519 | 1.6326 | 124.4405 | 0.11356 | 335.5595
47 | 470 | 1.523 | 1.6344 | 130.3052 | 0.11143 | 339.6948
48 | 480 | 1.526 | 1.6363 | 134.8844 | 0.11026 | 345.1156
49 | 490 | 1.53 | 1.638 | 141.2414 | 0.10805 | 348.7586
50 | 500 | 1.533 | 1.6398 | 146.2049 | 0.1068 | 353.7951
51 | 510 | 1.536 | 1.6415 | 151.3428 | 0.10552 | 358.6572
52 | 520 | 1.54 | 1.6432 | 158.4754 | 0.10321 | 361.5246
53 | 530 | 1.543 | 1.6449 | 164.0446 | 0.10186 | 365.9554
54 | 540 | 1.547 | 1.6465 | 171.7758 | 0.099486 | 368.2242
55 | 550 | 1.55 | 1.6481 | 177.8123 | 0.09808 | 372.1877
56 | 560 | 1.553 | 1.6496 | 184.061 | 0.096645 | 375.939
57 | 570 | 1.556 | 1.6512 | 190.5293 | 0.095183 | 379.4707
58 | 580 | 1.559 | 1.6527 | 197.225 | 0.093693 | 382.775
59 | 590 | 1.562 | 1.6542 | 204.1559 | 0.092178 | 385.8441
60 | 600 | 1.565 | 1.6556 | 211.3303 | 0.090638 | 388.6697
61 | 610 | 1.568 | 1.6571 | 218.757 | 0.089074 | 391.243
62 | 620 | 1.571 | 1.6585 | 226.4445 | 0.087486 | 393.5555
63 | 630 | 1.574 | 1.6599 | 234.4023 | 0.085876 | 395.5977
64 | 640 | 1.577 | 1.6612 | 242.6397 | 0.084244 | 397.3603
65 | 650 | 1.58 | 1.6626 | 251.1666 | 0.08259 | 398.8334
66 | 660 | 1.583 | 1.6639 | 259.9931 | 0.080916 | 400.0069
67 | 670 | 1.586 | 1.6652 | 269.1298 | 0.079223 | 400.8702
68 | 680 | 1.589 | 1.6665 | 278.5877 | 0.077509 | 401.4123
69 | 690 | 1.592 | 1.6678 | 288.3778 | 0.075777 | 401.6222
70 | 700 | 1.594 | 1.669 | 295.095 | 0.075027 | 404.905
71 | 710 | 1.597 | 1.6703 | 305.4653 | 0.073259 | 404.5347
72 | 720 | 1.599 | 1.6715 | 312.5805 | 0.072474 | 407.4195
73 | 730 | 1.602 | 1.6727 | 323.5652 | 0.070672 | 406.4348
74 | 740 | 1.604 | 1.6739 | 331.102 | 0.069854 | 408.898
75 | 750 | 1.606 | 1.675 | 338.8144 | 0.06902 | 411.1856
76 | 760 | 1.608 | 1.6762 | 346.7064 | 0.06817 | 413.2936
77 | 770 | 1.61 | 1.6773 | 354.7822 | 0.067306 | 415.2178
78 | 780 | 1.612 | 1.6784 | 363.0462 | 0.066427 | 416.9538
79 | 790 | 1.614 | 1.6795 | 371.5026 | 0.065533 | 418.4974
80 | 800 | 1.616 | 1.6806 | 380.156 | 0.064626 | 419.844
81 | 810 | 1.618 | 1.6817 | 389.011 | 0.063705 | 420.989
82 | 820 | 1.62 | 1.6828 | 398.0722 | 0.06277 | 421.9278
83 | 830 | 1.622 | 1.6838 | 407.3445 | 0.061823 | 422.6555
84 | 840 | 1.623 | 1.6849 | 412.0613 | 0.061863 | 427.9387
85 | 850 | 1.625 | 1.6859 | 421.6595 | 0.060891 | 428.3405
86 | 860 | 1.627 | 1.6869 | 431.4812 | 0.059907 | 428.5188
87 | 870 | 1.629 | 1.6879 | 441.5317 | 0.058911 | 428.4683
88 | 880 | 1.631 | 1.6889 | 451.8163 | 0.057904 | 428.1837
89 | 890 | 1.632 | 1.6899 | 457.0481 | 0.057886 | 432.9519
90 | 900 | 1.634 | 1.6909 | 467.6941 | 0.056856 | 432.3059
91 | 910 | 1.636 | 1.6918 | 478.5881 | 0.055816 | 431.4119
92 | 920 | 1.637 | 1.6928 | 484.1299 | 0.055765 | 435.8701
93 | 930 | 1.639 | 1.6937 | 495.4067 | 0.054704 | 434.5933
94 | 940 | 1.641 | 1.6946 | 506.9462 | 0.053633 | 433.0538
95 | 950 | 1.642 | 1.6956 | 512.8164 | 0.053552 | 437.1836
96 | 960 | 1.644 | 1.6965 | 524.7614 | 0.052462 | 435.2386
97 | 970 | 1.645 | 1.6974 | 530.8378 | 0.052362 | 439.1622
98 | 980 | 1.647 | 1.6983 | 543.2026 | 0.051253 | 436.7974
99 | 990 | 1.648 | 1.6991 | 549.4926 | 0.051135 | 440.5074
100 | 1000 | 1.65 | 1.7 | 562.2919 | 0.050008 | 437.7081

## 6.21测试1
测试配置: | 采用3.162fA对数截距测量，5V单电源供电
序号 | 输入(uA) | 输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(uA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（nA）
1 | 1 | 1.656 | 1.7 | 0.60251 | 0.044008 | 0.39749
2 | 1.1 | 1.669 | 1.7083 | 0.60251 | 0.039286 | 0.49749
3 | 1.2 | 1.68 | 1.7158 | 0.79426 | 0.035844 | 0.40574
4 | 1.3 | 1.689 | 1.7228 | 0.79426 | 0.033796 | 0.50574
5 | 1.4 | 1.6966 | 1.7292 | 0.96153 | 0.032633 | 0.43847
6 | 1.5 | 1.7037 | 1.7352 | 0.96153 | 0.031526 | 0.53847
7 | 1.6 | 1.71 | 1.7408 | 1.1219 | 0.030832 | 0.47808
8 | 1.7 | 1.718 | 1.7461 | 1.1219 | 0.028097 | 0.57808
9 | 1.8 | 1.7263 | 1.7511 | 1.3535 | 0.024762 | 0.44649
10 | 1.9 | 1.7337 | 1.7558 | 1.3535 | 0.022058 | 0.54649
11 | 2 | 1.7402 | 1.7602 | 1.5884 | 0.020014 | 0.41159
12 | 2.1 | 1.7457 | 1.7645 | 1.5884 | 0.018751 | 0.51159
13 | 2.2 | 1.7503 | 1.7685 | 1.7843 | 0.018192 | 0.41572
14 | 2.3 | 1.7545 | 1.7724 | 1.7843 | 0.017853 | 0.51572
15 | 2.4 | 1.7503 | 1.776 | 1.7843 | 0.02575 | 0.61572
16 | 2.5 | 1.7545 | 1.7796 | 1.7843 | 0.025096 | 0.71572
17 | 2.6 | 1.7582 | 1.783 | 1.9542 | 0.024802 | 0.64583
18 | 2.7 | 1.7617 | 1.7863 | 1.9542 | 0.02458 | 0.74583
19 | 2.8 | 1.765 | 1.7894 | 2.1133 | 0.024439 | 0.6867
20 | 2.9 | 1.7679 | 1.7925 | 2.1133 | 0.024587 | 0.7867
21 | 3 | 1.7708 | 1.7954 | 2.2592 | 0.024632 | 0.74076

## 6.21 测试2
测试配置: | 采用3.162fA对数截距测量，5V单电源供电
序号 | 输入(uA) | 输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(uA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（nA）
1 | 1 | 1.653 | 1.7 | 0.58205 | 0.047008 | 0.41795
2 | 2 | 1.7393 | 1.7602 | 1.572 | 0.020914 | 0.42797
3 | 3 | 1.7756 | 1.7954 | 2.3876 | 0.019832 | 0.6124
4 | 4 | 1.8006 | 1.8204 | 3.1839 | 0.01982 | 0.81608
5 | 5 | 1.8251 | 1.8398 | 4.2205 | 0.014722 | 0.77952
6 | 6 | 1.8502 | 1.8556 | 5.6359 | 0.0054379 | 0.36412
7 | 7 | 1.8675 | 1.869 | 6.878 | 0.0015272 | 0.122
8 | 8 | 1.8804 | 1.8806 | 7.9838 | 0.00017562 | 0.016159
9 | 9 | 1.8912 | 1.8909 | 9.0388 | -0.00037387 | -0.038823
10 | 10 | 1.9008 | 1.9 | 10.087 | -0.00075237 | -0.086996
11 | 11 | 1.728 | 1.9083 | 1.3803 | 0.18029 | 9.6197
12 | 12 | 1.741 | 1.9158 | 1.6031 | 0.17484 | 10.3969
13 | 13 | 1.759 | 1.9228 | 1.9722 | 0.1638 | 11.0278
14 | 14 | 1.776 | 1.9292 | 2.3986 | 0.15323 | 11.6014
15 | 15 | 1.785 | 1.9352 | 2.6605 | 0.15023 | 12.3395
16 | 16 | 1.79 | 1.9408 | 2.8181 | 0.15083 | 13.1819
17 | 17 | 1.8 | 1.9461 | 3.162 | 0.1461 | 13.838
18 | 18 | 1.811 | 1.9511 | 3.5889 | 0.14006 | 14.4111
19 | 19 | 1.821 | 1.9558 | 4.0268 | 0.13476 | 14.9732
20 | 20 | 1.827 | 1.9602 | 4.3148 | 0.13321 | 15.6852

## 6.21测试3
测试配置: | 采用3.162fA对数截距测量，5V单电源供电
序号 | 输入(uA) | 输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(uA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（nA）
1 | 10 | 1.715 | 1.9 | 1.1884 | 0.18501 | 8.8116
2 | 20 | 1.827 | 1.9602 | 4.3148 | 0.13321 | 15.6852
3 | 30 | 1.883 | 1.9954 | 8.2217 | 0.11243 | 21.7783
4 | 40 | 1.936 | 2.0204 | 15.1343 | 0.08442 | 24.8657
5 | 50 | 1.9785 | 2.0398 | 24.6866 | 0.061302 | 25.3134
6 | 60 | 2.006 | 2.0556 | 33.8814 | 0.049638 | 26.1186
7 | 70 | 2.0295 | 2.069 | 44.4081 | 0.039527 | 25.5919
8 | 80 | 2.0476 | 2.0806 | 54.6968 | 0.033026 | 25.3032
9 | 90 | 2.0629 | 2.0909 | 65.2322 | 0.027956 | 24.7678
10 | 100 | 2.0763 | 2.1 | 76.1135 | 0.023708 | 23.8865
11 | 110 | 2.0862 | 2.1083 | 85.3025 | 0.022086 | 24.6975
12 | 120 | 2.0973 | 2.1158 | 96.9308 | 0.018544 | 23.0692
13 | 130 | 2.1076 | 2.1228 | 109.1345 | 0.015196 | 20.8655
14 | 140 | 2.1169 | 2.1292 | 121.468 | 0.012333 | 18.532
15 | 150 | 2.1251 | 2.1352 | 133.494 | 0.010126 | 16.506
16 | 160 | 2.1326 | 2.1408 | 145.5331 | 0.0082316 | 14.4669
17 | 170 | 2.1395 | 2.1461 | 157.5658 | 0.0065974 | 12.4342
18 | 180 | 2.146 | 2.1511 | 169.8095 | 0.0050621 | 10.1905
19 | 190 | 2.152 | 2.1558 | 181.9541 | 0.0037583 | 8.0459
20 | 200 | 2.1578 | 2.1602 | 194.407 | 0.0024636 | 5.593
21 | 210 | 2.1631 | 2.1645 | 206.8292 | 0.0013215 | 3.1708
22 | 220 | 2.1682 | 2.1685 | 219.1603 | 0.00033216 | 0.83971
23 | 230 | 2.1729 | 2.1724 | 231.3459 | -0.00050681 | -1.3459
24 | 240 | 2.1773 | 2.176 | 243.3671 | -0.0012101 | -3.3671
25 | 250 | 2.1814 | 2.1796 | 255.2477 | -0.0018044 | -5.2477
26 | 260 | 2.1853 | 2.183 | 266.9389 | -0.0022877 | -6.9389
27 | 270 | 2.189 | 2.1863 | 278.6518 | -0.0027396 | -8.6518
28 | 280 | 2.1925 | 2.1894 | 290.1428 | -0.0030908 | -10.1428
29 | 290 | 2.1959 | 2.1925 | 301.517 | -0.0033828 | -11.517
30 | 300 | 2.1991 | 2.1954 | 312.7965 | -0.0036281 | -12.7965
31 | 310 | 2.2021 | 2.1983 | 324.0499 | -0.00385 | -14.0499
32 | 320 | 2.2051 | 2.201 | 335.1675 | -0.0040224 | -15.1675
33 | 330 | 2.2079 | 2.2037 | 346.2676 | -0.0041796 | -16.2676
34 | 340 | 2.2106 | 2.2063 | 357.3649 | -0.0043266 | -17.3649
35 | 350 | 2.2133 | 2.2088 | 368.4358 | -0.0044588 | -18.4358
36 | 360 | 2.2158 | 2.2113 | 379.4127 | -0.0045619 | -19.4127
37 | 370 | 2.2183 | 2.2136 | 390.3569 | -0.004652 | -20.3569
38 | 380 | 2.2207 | 2.216 | 401.4319 | -0.0047657 | -21.4319
39 | 390 | 2.2231 | 2.2182 | 412.3461 | -0.0048395 | -22.3461
40 | 400 | 2.2254 | 2.2204 | 423.362 | -0.0049304 | -23.362
41 | 410 | 2.2276 | 2.2226 | 434.4221 | -0.0050256 | -24.4221
42 | 420 | 2.2298 | 2.2247 | 445.3607 | -0.0050925 | -25.3607
43 | 430 | 2.2319 | 2.2267 | 456.3645 | -0.0051687 | -26.3645
44 | 440 | 2.2339 | 2.2287 | 467.2635 | -0.0052218 | -27.2635
45 | 450 | 2.2359 | 2.2307 | 478.1475 | -0.0052699 | -28.1475
46 | 460 | 2.2379 | 2.2326 | 489.1723 | -0.0053408 | -29.1723
47 | 470 | 2.2398 | 2.2344 | 500.1634 | -0.0054028 | -30.1634
48 | 480 | 2.2417 | 2.2363 | 511.0482 | -0.0054441 | -31.0482
49 | 490 | 2.2435 | 2.238 | 521.9896 | -0.0054932 | -31.9896
50 | 500 | 2.2454 | 2.2398 | 532.9812 | -0.0055484 | -32.9812
51 | 510 | 2.2471 | 2.2415 | 543.8284 | -0.0055783 | -33.8284
52 | 520 | 2.2488 | 2.2432 | 554.8325 | -0.0056317 | -34.8325
53 | 530 | 2.2506 | 2.2449 | 565.8637 | -0.0056872 | -35.8637
54 | 540 | 2.2522 | 2.2465 | 576.7158 | -0.0057136 | -36.7158
55 | 550 | 2.2538 | 2.2481 | 587.7084 | -0.0057598 | -37.7084
56 | 560 | 2.2554 | 2.2496 | 598.6347 | -0.0057948 | -38.6347
57 | 570 | 2.257 | 2.2512 | 609.5536 | -0.0058274 | -39.5536
58 | 580 | 2.2586 | 2.2527 | 620.5287 | -0.0058668 | -40.5287
59 | 590 | 2.2601 | 2.2542 | 631.4833 | -0.005902 | -41.4833
60 | 600 | 2.2616 | 2.2556 | 642.4094 | -0.0059321 | -42.4094
61 | 610 | 2.263 | 2.2571 | 653.374 | -0.0059664 | -43.374
62 | 620 | 2.2645 | 2.2585 | 664.2963 | -0.005994 | -44.2963
63 | 630 | 2.2659 | 2.2599 | 675.2458 | -0.0060243 | -45.2458
64 | 640 | 2.2673 | 2.2612 | 686.1386 | -0.0060464 | -46.1386
65 | 650 | 2.2687 | 2.2626 | 697.0467 | -0.0060697 | -47.0467
66 | 660 | 2.27 | 2.2639 | 707.9651 | -0.0060936 | -47.9651
67 | 670 | 2.2713 | 2.2652 | 718.7235 | -0.0060974 | -48.7235
68 | 680 | 2.2727 | 2.2665 | 729.8135 | -0.0061406 | -49.8135
69 | 690 | 2.274 | 2.2678 | 740.8186 | -0.0061726 | -50.8186
70 | 700 | 2.2752 | 2.269 | 751.73 | -0.0061928 | -51.73
71 | 710 | 2.2765 | 2.2703 | 762.7143 | -0.0062207 | -52.7143
72 | 720 | 2.2777 | 2.2715 | 773.6809 | -0.0062459 | -53.6809
73 | 730 | 2.2789 | 2.2727 | 784.5342 | -0.0062578 | -54.5342
74 | 740 | 2.2801 | 2.2739 | 795.5397 | -0.006286 | -55.5397
75 | 750 | 2.2813 | 2.275 | 806.5139 | -0.0063101 | -56.5139
76 | 760 | 2.2825 | 2.2762 | 817.4513 | -0.0063297 | -57.4513
77 | 770 | 2.2837 | 2.2773 | 828.3462 | -0.0063442 | -58.3462
78 | 780 | 2.2848 | 2.2784 | 839.2896 | -0.0063635 | -59.2896
79 | 790 | 2.8591 | 2.2795 | 624398.5209 | -0.57957 | -623608.5209
80 | 800 | 2.287 | 2.2806 | 861.1164 | -0.0063944 | -61.1164
81 | 810 | 2.2881 | 2.2817 | 871.9907 | -0.0064054 | -61.9907
82 | 820 | 2.2892 | 2.2828 | 882.9007 | -0.0064196 | -62.9007
83 | 830 | 2.2903 | 2.2838 | 893.9472 | -0.0064468 | -63.9472
84 | 840 | 2.2913 | 2.2849 | 904.8193 | -0.0064565 | -64.8193
85 | 850 | 2.2924 | 2.2859 | 915.7182 | -0.0064686 | -65.7182
86 | 860 | 2.2934 | 2.2869 | 926.7484 | -0.0064927 | -66.7484
87 | 870 | 2.2944 | 2.2879 | 937.6956 | -0.0065085 | -67.6956
88 | 880 | 2.2954 | 2.2889 | 948.5536 | -0.0065158 | -68.5536
89 | 890 | 2.2964 | 2.2899 | 959.5373 | -0.0065344 | -69.5373
90 | 900 | 2.2974 | 2.2909 | 970.4248 | -0.0065439 | -70.4248
91 | 910 | 2.2984 | 2.2918 | 981.4357 | -0.0065641 | -71.4357
92 | 920 | 2.2993 | 2.2928 | 992.3431 | -0.0065748 | -72.3431
93 | 930 | 2.3003 | 2.2937 | 1003.2562 | -0.0065858 | -73.2562
94 | 940 | 2.3012 | 2.2946 | 1014.1726 | -0.0065968 | -74.1726
95 | 950 | 2.3022 | 2.2956 | 1025.0897 | -0.0066077 | -75.0897
96 | 960 | 2.3031 | 2.2965 | 1036.005 | -0.0066181 | -76.005
97 | 970 | 2.304 | 2.2974 | 1046.9161 | -0.006628 | -76.9161
98 | 980 | 2.3049 | 2.2983 | 1058.4293 | -0.0066872 | -78.4293
99 | 990 | 2.3058 | 2.2991 | 1069.4534 | -0.0067053 | -79.4534
100 | 1000 | 2.3067 | 2.3 | 1080.3435 | -0.0067124 | -80.3435

## 6.22测试4
测试配置: | 测试配置：采用3.162fA对数截距测量，5V单电源供电
序号 | 输入 | 实际输出(V) | 理论输出电压 | 所测输入电流(pA) | 电压绝对误差(V) | 电流绝对误差（pA）
1 | 1 | 0.089 | 0.50001 | 0.0088097 | 0.41101 | -0.99119
2 | 10 | 0.56 | 0.70001 | 1.9951 | 0.14001 | -8.0049
3 | 100 | 0.608 | 0.90001 | 3.4671 | 0.29201 | -96.5329
4 | 1000 | 0.778 | 1.1 | 24.5449 | 0.32201 | -975.4551
5 | 10000 | 0.82 | 1.3 | 39.8072 | 0.48001 | -9960.1928
6 | 100000 | 1.246 | 1.5 | 5369.8464 | 0.25401 | -94630.1536
7 | 1000000 | 1.649 | 1.7 | 555855.4467 | 0.051008 | -444144.5533
8 | 10000000 | 1.9006 | 1.9 | 10068432.5637 | -0.00059237 | 68432.5637
9 | 100000000 | 2.0757 | 2.1 | 75598271.4672 | 0.024298 | -24401728.5328
10 | 1000000000 | 2.3067 | 2.3 | 1079597488.5567 | -0.0066524 | 79597488.5567